## 1.1C.1.1 招标工程量清单扉页
|  | 工程名称： |  | 生物力学实验室改造升级（二次申请造价）工程
标段名称：
招标工程量清单
| 编 制 人： |  |  |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  |  |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  |  |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  |  |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间： |  | 2026年8月12日

## 3.1E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | A.1 生物力学实验室改造升级 |  |  |  | 1
1 | 01B001 | 地胶拆除 | 1.拆除的基层类型:地面地胶拆除； 2.:拆除后基层清理干净，拆除垃圾在甲方指定位置集中堆放，满足后续施工要求； |  | m2 | 70.04
2 | 01B002 | 木门拆除 | 1.室内高度:拆除单开木门； 2.门窗洞口尺寸:900*2600； 3.拆除垃圾在甲方指定位置集中堆放； |  | 樘 | 2
3 | 01B003 | 木门拆除 | 1.室内高度:拆除双开木门； 2.门窗洞口尺寸:1500*2600； 3.拆除垃圾在甲方指定位置集中堆放； |  | 樘 | 7
4 | 01B004 | 金属门拆除 | 1.室内高度:拆除铝合金推拉门； 2.门窗洞口尺寸:2720*2700； 3.拆除垃圾在甲方指定位置集中堆放，金属回收自行考虑； |  | m2 | 7.34
5 | 01B005 | 吊顶拆除 | 1.拆除的基层类型:拆除格栅吊顶、石膏板顶； 2.拆除垃圾在甲方指定位置集中堆放，金属回收自行考虑； |  | m2 | 304.04
6 | 01B006 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称:铲除墙面及天棚空鼓的腻子、涂料； 2.铲除后基层清理干净，满足后续施工要求； |  | m2 | 175.4
7 | 01B007 | 仪器搬运 | 1.工作内容:实验离仪器搬运至甲方指定位置，室内地面施工完成后原位安装； 2.:搬运及归位费用结算不做调整； |  | 台 | 4
8 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:本项目所有拆除建筑垃圾清运出现场； 2.运距:自行考虑； 3.此项费用包干使用，结算不调整； |  | 项 | 1
9 | 011101003001 | 自流平楼地面 | 1.部位:实验室新做地坪，原环氧地坪修复； 2.面层材料种类:环氧树脂自流平地面，厚度3mm； |  | m2 | 82.04
本页小计
未来软件编制
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
10 | 011101005001 | 塑胶地面 | 1.部位:室内橡胶跑道延伸2m； 2.粘结层厚度、材料种类:专用粘贴剂； 3.面层材料品种、规格、颜色:10厚EPDM橡胶面层； |  | m2 | 3.4
11 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.部位:外墙防水修复； 2.防水膜品种:检查漏水的部位，结构裂缝注入防水胶，漏水范围满刷透明防水胶2遍； 3.增强材料种类:防水施工完成后恢复室内装饰； |  | 处 | 2
12 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 1.墙体类型:空鼓墙面砖更换； 2.安装方式:水泥砂浆粘贴； 3.面层材料品种、规格、颜色:墙砖规格同原墙砖； 4.:旧墙砖拆除，基层清理干净； |  | m2 | 5
13 | 011302004001 | 格栅吊顶 | 1.名称:格栅吊顶，全丝杆天棚吊筋Φ8； 2.面层材料品种、规格、:铝合金格栅，间距及规格参照原吊顶施工； |  | m2 | 70.04
14 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶； 2.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300×600mm 简单； 3.面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板； 4.嵌缝材料种类：自粘胶带贴缝，板面钉眼封点防锈漆； |  | m2 | 234
本页小计
未来软件编制
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
15 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:内墙面； 2.刮腻子遍数:满批腻子2遍； 3.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆2遍（环保型）； 4.墙面局部破损修复自行考虑； |  | m2 | 105.36
16 | 011403001002 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:天棚面； 2.刮腻子遍数:满批腻子2遍； 3.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆2遍（环保型）； 4.天棚面局部破损修复自行考虑； |  | m2 | 304.04
17 | 010801001001 | 单开木门 | 1.门代号及洞口尺寸:定制成品单开木门900*2600； 2.镶嵌玻璃品种、厚度:带玻璃观察窗； 3.五金种类:含铰链、门锁等全部五金； |  | 樘 | 2
18 | 010801001002 | 双开木门 | 1.门代号及洞口尺寸:定制成品双开实木门1500*2600； 2.镶嵌玻璃品种、厚度:带玻璃观察窗； 3.:含铰链、门锁等全部五金； |  | 樘 | 3
19 | 010801004001 | 木质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:木质防火门1500*2600； 2.五金种类:含铰链、门锁、闭门器等； |  | 樘 | 4
20 | 010802001001 | 铝合金推拉门 | 1.门代号及洞口尺寸:铝合金推拉门； 2.门框或扇外围尺寸:2720*2700； 3.门框、扇材质:普通铝型材； 4.玻璃品种、厚度:5+9A+9中空钢化玻璃； 5.五金种类:含门锁、轨道、滑轮等五金； |  | m2 | 7.34
本页小计
未来软件编制
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第4页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
21 | 010801001003 | 洗手池柜门更换 | 1.门代号及洞口尺寸:洗手池柜门更换； 2.框截面尺寸:按原柜门样式制作安装； |  | 樘 | 1
22 | 010810001001 | 窗帘 | 1.窗帘材质:成品亚麻布卷帘； 2.窗帘层数:单层； |  | m2 | 63
23 | 030413015001 | 水电改造 | 1.名称:水电改造； 2.改造内容:水电管线更换，灯具及开关插座更换； 3.做法:根据甲方要求，并满足现场改造的所有需求，投标人自行考虑，结算不调整； |  | 项 | 1
本页小计
合 计
未来软件编制

## 3.2E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：土建工程 | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额 (元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) |  | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
|  |  |  | A1 | B1 | C1 |  | A2 | B2 | C2 |  | D=C2-C1
本页小计 | [5 empty] | 0.00 |  | — | — |  |  |  | —
合 计 | [5 empty] | 0.00 |  | — | — |  |  |  | —
未来软件编制

## 3.3E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
通用措施项目
1 | 011601009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 011601007001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施
3 | 011601008001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施
4 | 011601006001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
6 | 011601011001 | 夜间施工增加 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 | 在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
8 | 011601013001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
本页小计 | [6 empty] | —
未来软件编制
措施项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
11 | 011601016001 | 按质论价 | 招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制 | 施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。
13 | 011601018001 | 特殊施工降效 | 1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。
14 | 011601019001 | 协管 | 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。
专业措施项目
15 | 011601001001 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
16 | 011601002001 | 垂直运输 | 垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等
本页小计 | [6 empty] | —
未来软件编制
措施项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
17 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 | 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等
18 | 011601004001 | 施工排水 | 提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等
19 | 011601005001 | 施工降水 | 提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等
本页小计 | [6 empty] | —
合 计 | [6 empty] | —
未来软件编制

## 3.4E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额±(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 10000.00 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 10000.00 |  |  |  | —
未来软件编制

## 3.5E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 暂定金额 (元) | 确定金额 (元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  |  | 0.00
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  | 10000.00
3 | 未确定服务暂列金额 |  |  |  | 0.00
4 | 未确定其他暂列金额 |  |  |  | 0.00
本页小计 |  | — | — |  | 0.00 |  |  |  | —
合 计 |  | — | — |  | 10000.00 |  |  |  | —
未来软件编制

## 3.6E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  |  |  | 调整金额 ±(元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 |  | 增值税 | 含税价格
|  | A1 | B1 | C1 | A2 |  | B2 | C2 |  | D=C2-C1
本页小计 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [6 empty] | —
合 计 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [6 empty] | —
未来软件编制

## 3.7E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) |  | 调整金额 ±(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A1 | A2 | B=A2-A1
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总 计
未来软件编制

## 3.8E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 确认计算 基础 | 结算金额(元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
|  | A1 | B | C1 |  | A2 | C2 |  | D=C2-C1
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
未来软件编制

## 3.9E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：土建工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
未来软件编制

## 3.10E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费) |  |  | 9
合 计
未来软件编制

## 3.11G.1.1 发包人提供材料一览表
发包人提供材料一览表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 有效损耗率(%) | 备注
本页小计 | [7 empty] | — | —
合 计 | [7 empty] | — | —
未来软件编制

## 3.12G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一(适用于
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 C0(元) | 投标报价(元) |  | 风险幅度系数r(%) | 价格信息Ci(元) |  | 价差 △C(元) | 价差调整金额△P(元)
本页小计
合 计
未来软件编制